LPBA 48170

Připojte 485 převodník do baterie PINY 5B 6A a zapojte do konektoru link0 ( link1 odpojte).

Baterii před aktualizací vypněte dlouhým stiskem

- Nejprve spusťte jako správce RegisterCOM.exe

- Poté kliknu na tlačítko One-Click Installation

- Potvrdím tlačítkem OK

- Spustím Upgrader BMS jako správce

- Vyberte správný COM port (v pc) , správnou adresu (dle dip na baterii ,  firmware a poté stisknu start

- Potvrdím tlačítkem OK

Upgrade Succesfull , znamená Aktualizace v pořádku dokončena.